ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

ОТЧЕТ

о проведении учебных тренировок по эвакуации людей в случае возникновения ЧС (возгорание, задымление, взрыв, угроза совершения террористического акта) с сотрудниками и обучающимися учебных корпусов, общежитий, медицинского колледжа, симуляционного центра, КСП и вивария

Уфа 2023 г.

Отчет разместить на официальном

сайте  Университета

РАЗРЕШАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО БГМУ

Минздрава России

______________В.Н. Павлов

В целях исполнения Плана проведения учебной эвакуации с работниками и обучающимися ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, от 09.01.2023г., в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» Российской Федерации  от 21.12.1994 г. №69 ФЗ, а так же в целях пропаганды антитеррористической безопасности, сотрудниками управления охраны труда, пожарной и экологической безопасности и администрацией университета в составе:

- начальник УОТПЭБ Г.Л. Матузов;

- ведущий инженер по пожарной безопасности А.А. Галиева;

- начальник штаба ГО и ЧС Е.В. Логвиненко;

- директор студгородка Сафин И.М.;

- коменданты и дежурные учебных корпусов и общежитий,

были проведены учебные тренировки по эвакуации людей в случае возникновения ЧС (возгорание, задымление, взрыв, угроза совершения террористического акта) в учебных корпусах, общежитиях, медицинском колледже, симуляционном центре, КСП и виварии.

01 декабря 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в студенческом общежитии «Рапицентр», расположенном по адресу ул. Набережная реки Уфы, 1 по теме: «Задымление коридора на втором этаже здания».

В соответствии с планом учебной эвакуации

- 1-2 этажи эвакуируются на передний двор, после чего старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- 3-4 этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы,

старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А.

Общее количество обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 45 человек. Продолжительность эвакуации составила 3 минуты 50 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

01 декабря 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в студенческом общежитии «Евразия», расположенном по адресу ул. Златоустовская, 20/2 по теме: «Возгорание в комнате 205».

В соответствии с планом учебной эвакуации

- 1-2 этажи эвакуируются на передний двор, после чего старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- 3-4 этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы, старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А.

Общее количество обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 152 человека. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 25 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

28 ноября 2023 года в 07:15 часов в студенческом общежитии №4, расположенном по адресу ул. Революционная,74 была проведена учебная эвакуация по теме: «Задымление на четвертом этаже здания».

В соответствии с планом учебной эвакуации до начала обучения сотрудники УОТПЭБ, директор студенческого городка и комендант общежития №4 провели инструктаж со студенческим советом (старостами этажей) по правилам поведения во время учебной эвакуации и разъяснили, что:

- 1-2 этажи эвакуируются на передний двор, после чего старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- 3 - 5 этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы, старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А. Общее количество обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 576 человек. Продолжительность эвакуации составила 5 минут 25 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

12 декабря 2023 года в 07:15 в студенческом общежитии  №3, расположенном по адресу ул. Мингажева, 138а была проведена учебная эвакуация по теме: «Взрыв в холле первого этажа. Задымление»

В соответствии с планом учебной эвакуации:

- 1-3 этажи эвакуируются на передний двор, после чего старосты этажей о результатах переклички сообщают заведующему общежития;

- 4-9 этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы, старосты этажей о результатах переклички сообщают заведующему общежития;

- процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А.

По итогам эвакуации получены следующие результаты:

Общее количество студентов, прошедших учебную эвакуацию, составило 530 человек.

Продолжительность эвакуации 7 минут 55 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

В ходе тренировки выяснилось, что дежурный персонал общежития знает свои обязанности, имеет хорошие навыки и успешно применяет их на практике.  Учебная эвакуация прошла успешно.

12 декабря 2023 года в 07:45 в студенческом общежитии  №5, расположенном по адресу ул. Мингажева, 138 была проведена учебная эвакуация по теме: «Действия администрации и дежурного персонала в случае возгорания на 5 этаже. Организация эвакуации обучающихся и персонала». В соответствии с планом учебной эвакуации все этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы, старосты этажей о результатах переклички сообщают заведующему общежития.

Процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А. По итогам эвакуации получены следующие результаты:

Общее количество студентов, прошедших учебную эвакуацию, составило 587 человек.

Продолжительность эвакуации 8 минут 10 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

В ходе тренировки выяснилось, что дежурный персонал общежития знает свои обязанности, имеет хорошие навыки и успешно применяет их на практике.  Учебная эвакуация прошла успешно.

14 декабря 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в студенческом общежитии №2, расположенном по адресу ул. Октябрьской революции, 75 по теме: «Задымление на втором этаже здания».

В соответствии с планом учебной эвакуации

- 1-2 этажи эвакуируются на передний двор, после чего старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- 3-5 этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы, старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А.

Общее количество обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 467 человек. Продолжительность эвакуации составила 7 минут 20 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

14 декабря 2023 года  была проведена учебная эвакуация в студенческом общежитии №1, расположенном по адресу: ул. Театральная, 2 по теме: «Задымление в комнате 410 на четвертом этаже здания».

В соответствии с планом учебной эвакуации до начала обучения сотрудники УОТПЭБ, директор студенческого городка и комендант общежития №1 провели инструктаж со студенческим советом (старостами этажей) по правилам поведения во время учебной эвакуации и разъяснили, что:

- 1-2 этажи эвакуируются на передний двор, после чего старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- 3 - 5 этажи эвакуируются на задний двор через запасные выходы, старосты этажей о результатах переклички сообщают коменданту общежития;

- процесс эвакуации с этажей контролируют старосты этажей.

Общие результаты переклички заведующий общежитием сообщил  ведущему  инженеру по пожарной безопасности - Галиевой А.А.

Общее количество обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило 510 человек. Продолжительность эвакуации составила 8 минут 10 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

После учебной эвакуации при построении обучающимся были проведены разъяснительные беседы о соблюдении требований пожарной безопасности, правильных действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, алгоритму оповещения о пожаре (возгорании), применении первичных средств пожаротушения.

13 октября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в медицинском колледже, расположенном по адресу ул. Беломорская, 28 по сигналу: «Внимание! Пожарная тревога. Срочно всем покинуть помещение». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  315 человек. Продолжительность эвакуации составила 2 минуты 13 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

19 октября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №3, расположенном по адресу ул. Ленина, 1 по теме: «Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве и взрыв центрального входа». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  210 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 30 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

20 октября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №13, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 50 по теме: «Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве и взрыв центрального входа». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  352 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 55 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

23 октября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном виварии, расположенном по адресу ул. Заки Валиди, 45/1 по теме: «Задымление в комнате  с животными». Была отработана схема эвакуации животных персоналом. Продолжительность эвакуации составила 3 минуты 50 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

09 ноября 2023 года в Клинической стоматологической поликлинике, расположенной по адресу ул. Чернышевского, 104 была проведена учебная эвакуация сотрудников, обучающихся и посетителей поликлиники по теме: «Действия администрации и дежурного персонала в случае возникновения пожара». Общее количество сотрудников и посетителей, прошедших учебную эвакуацию, составило 156 человек. Продолжительность эвакуации составила 3 минуты 45 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара. Участниками учебной тренировки выполнены все требования пожарной безопасности.

10 ноября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №1, расположенном по адресу ул. Ленина,3 по теме: «Действия администрации и дежурного персонала в случае возгорания оргтехники в кабинете 210». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  354 человека. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 55 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

14 ноября 2023 года были проведены учебные эвакуации:

- в учебном корпусе №2, расположенном по адресу ул. Заки Валиди -47 по теме: «Задымление коридора первого этажа». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  393 человека. Продолжительность эвакуации составила 5 минут 15 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

- в учебном корпусе №4, расположенном по адресу ул. Заки Валиди -47 по теме: «Действия администрации и дежурного персонала в случае возникновения пожара». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  235 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 20 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

- в учебном корпусе №5, расположенном по адресу ул. Заки Валиди - 47 по теме: «Задымление в аудитории на втором этаже». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  123 человека. Продолжительность эвакуации составила 3 минуты 25 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

17 ноября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №6, расположенном по адресу ул. Заки Валиди -45 по теме: «Поступление анонимного телефонного звонка о заложенном взрывном устройстве». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  325 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 45 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

20 ноября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №7, расположенном по адресу ул. Пушкина -96/98  по теме: «Возгорание в компьютерном классе кафедры медицинской физики». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  784 человека. Продолжительность эвакуации составила 8 минут 35 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

- в учебном корпусе №8, расположенном по адресу ул. Заки Валиди, 47  по теме: «Возгорание оргтехники в лаборантской». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  286 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минут 30 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

23 ноября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в учебном корпусе №10, расположенном по адресу ул. Театральная - 2/1 по теме: «Задымление в холле первого этажа». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  423 человека. Продолжительность эвакуации составила 6 минуты 50 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

27 ноября 2023 года была проведена учебная эвакуация в учебном корпусе №11, расположенном по адресу: ул. Летчиков - 2 по теме: «Возгорание в лаборатории кафедры фармацевтической химии».  Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  256 человек. Продолжительность эвакуации составила 4 минуты 45 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

07 сентября 2023 года была проведена учебная эвакуация:

- в симуляционном центре, расположенном по адресу ул. Шафиева, 2 по теме: «Задымление в учебной комнате». Общее количество сотрудников и обучающихся, прошедших учебную эвакуацию, составило  53 человека. Продолжительность эвакуации составила 1 минуту 40 секунд, что обуславливает успешную эвакуацию до наступления опасных факторов пожара.

По итогам проведения учебных эвакуаций в учебных корпусах, столовой, КСП БГМУ,  было проведено собрание с сотрудниками и обучающимися о соблюдении требований пожарной безопасности, рассмотрены различные варианты развития событий, акцентировано внимание на путях эвакуации расположенных ближе к месту нахождения сотрудника / обучающегося и т.п.

Составил:

Ведущий инженер по ПБ                                                               А.А. Галиева

Согласовано:

Начальник УОТПЭБ                                                                      Г.Л. Матузов